翁源县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023 年第一季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙仙镇建国路30号 | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年03月03日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 2 | 龙仙镇龙英路83号 | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年03月03日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。。 |
| 3 | 龙仙镇建设二路117号 | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年03月03日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 4 | 龙仙镇朝阳路186号 | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年03月03日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 5 | 龙仙镇环城北路64号 | 翁源县 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年03月03日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 6 | 龙仙镇环城北路369号 | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年03月03日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 7 | 龙仙镇德政路331号 | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年03月03日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 8 | 龙仙镇建设一路248号 | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年03月03日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 9 | 龙仙镇建设二路713号 | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年03月03日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 10 | 龙仙镇建设一路830号 | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年03月03日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 11 | 龙仙镇河口村委会 | 翁源县自来水有限公司第二水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年03月03日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 12 | 铁龙镇铁龙大道西10号-8 | 铁龙镇源泉供水有限公司 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年02月20日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 13 | 新江镇民新路3号-3 | 新江镇新街自来水公司 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年02月21日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 14 | 翁城镇翁英路126号 | 翁城德润自来水有限公司 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年02月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 15 | 官渡镇华榕大道夜来香酒店旁 | 翁源县山水自来水有限公司 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年02月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 16 | 官渡镇赤桉北路2号 | 官渡镇清泉自来水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年02月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 17 | 龙仙镇联群村 | 龙仙镇联群村自来水工程 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年03月03日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 18 | 周陂镇周心路28号 | 翁源龙泽水资源发展投资有限公司翁源周陂水厂 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年02月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 19 | 坝仔镇坝始路50号 | 坝仔镇镇街供水工程 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年02月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 20 | 江尾镇建设路62号 | 江尾镇江尾片区供水工程 | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2023年02月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |

注：1.水样采集、保存、运输及检验方法： 按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
    2.以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。