翁源县市场监督管理局

行政处罚决定书

翁药监械罚〔2023〕0013号

当事人：翁源康林诊所

主体资格证照名称：《营业执照》

统一社会信用代码：92440229MA55U3U89A

住所（住址）：翁源县龙仙镇龙仙大道首层240号商铺

负责人、经营者：曾建福

身份证号码：44*********

2023年5月16日，我局执法人员到位于翁源县龙仙镇龙仙大道首层240号商铺的翁源康林诊所进行监督检查，该诊所已取得《营业执照》（统一社会信用代码：92440229MA55U3U89A）和《医疗机构执业许可证》（登记号：PDY16425X44022917D211），均在有效期内。在该诊所注射室发现有一次性使用配药器(注册证编号：鲁械注准20192140302，生产单位：山东成武赛诺医疗器械有限公司，规格：50ml，生产批号：202001016，失效日期：20221015）37支，一次性无菌注射器带针(注册证编号：国食药监械（准）字2014第3151139号，生产单位：江西洪达医疗器械集团有限公司，规格：1ml，生产批号：20190228，失效日期：20220227）18支，至现场检查时上述医疗器械已经失效。执法人员已对上述医疗器械实施行政强制措施，并当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及依法享有的权利、救济途径情况，《实施行政强制措施决定书》文号：翁药监稽械强制〔2023〕0001号。现场检查时该店负责人曾建福在场。

调查认定的事实：

我局执法人员在翁源康林诊所检查时在其注射室发现的医疗器械一次性使用配药器(注册证编号：鲁械注准20192140302，生产单位：山东成武赛诺医疗器械有限公司，规格：50ml，生产批号：202001016，失效日期：20221015）、一次性使用注射器（带针）(注册证编号：国食药监械（准）字2014第3151139号，生产单位：江西洪达医疗器械集团有限公司，规格：1ml，生产批号：20190228，失效日期：20220227），至现场检查时为止已经超过失效日期，已经失效，但仍和其他医疗器械一起正常摆放于注射室的注射台上无任何标示，且其失效时间已经超过七个月以上了，构成了使用失效的医疗器械的行为。

翁源康林诊所购进上述医疗器械时未按要求建立进货查验记录，未按要求保存进货查验记录。

翁源康林诊所购进上述一次性使用配药器主要用于给患者配药使用，使用费是**元/支，我局执法人员在该诊所注射室发现失效的上述一次性使用配药器共37支，货值****元，失效后未使用，违法所得0元。

翁源康林诊所购进一次性使用注射器（带针）主要用于给患者做皮试，使用费是***元/支，我局执法人员在该诊所注射室发现失效的一次性使用注射器（带针）共18支，货值***元，失效后未使用，违法所得0元。

翁源康林诊所使用失效医疗器械的货值总计55元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、资质证明及负责人身份证复印件，证明翁源康林诊所已取得相应资质；

2、现场笔录、行政强制措施决定书、财物清单、执法人员扣押的医疗器械，证明翁源康林诊所使用失效医疗器械；

3、询问笔录，证明翁源康林诊所使用失效医疗器械的货值。

翁源康林诊所于2023年6月5日向我局提交《陈述申辩书》，称我局执法人员在该诊所检查发现的过期医疗器械是工作人员工作失误没有及时处理，其实这些过期器械没有使用。经过这次事件，该诊所将加强工作人员职业教育，防止类似事件发生。且自疫情以来，诊所生存比较困难，希望给予诊所一次改过机构，对诊所减轻处罚。我局对其陈述予以采纳。我局于2023年6月19日，依法向当事人发出《翁源县市场监督管理局行政处罚告知书》（翁药监稽械罚告〔2023〕0013号），告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有的权利。当事人在法定期内未提出陈述、申辩意见，未申请听证。

本局认为，翁源康林诊所购进医疗器械时未按要求建立进货查验记录，未按要求保存进货查验记录的行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十五条“医疗器械经营企业、使用单位应当从具备合法资质的医疗器械注册人、备案人、生产经营企业购进医疗器械。购进医疗器械时，应当查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件，建立进货查验记录制度。从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业，还应当建立销售记录制度。……进货查验记录和销售记录应当真实、准确、完整和可追溯，并按照国务院药品监督管理部门规定的期限予以保存。国家鼓励采用先进技术手段进行记录。”的规定。

翁源康林诊所使用失效医疗器械的行为违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。”的规定。

依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第三项“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：（一）……（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械；……”和第八十九条第三项“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门和卫生主管部门依据各自职责责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员处1万元以上3万元以下罚款：（一）……（三）医疗器械经营企业、使用单位未依照本条例规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度；……”的规定，对当事人进行处罚。

鉴于当事人积极配合案件调查工作，及时改正，是首次违法，违法行为轻微，社会危害性小。国家市场监管总局《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条第（三）项规定：“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（一）……（三）违法行为轻微，社会危害性较小的；……。”，根据《广东省药品监督管理局规范行政处罚自由裁量权适用规则条 》第七条第五项的规定“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或减轻处罚：（一）……（五）其他应当依法从轻或者减轻行政处罚的。”的规定，对当事人减轻处罚。

综上，当事人购进医疗器械时未按要求建立进货查验记录，未按要求保存进货查验记录的行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十五条的规定，当事人使用失效医疗器械的行为违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条的规定。根据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第三项、第八十九条第三项和《广东省药品监督管理局规范行政处罚自由裁量权适用规则》第七条第五项的规定，现责令当事人改正上述违法行为并决定对当事人的处罚如下：

- 对于未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度

- 的行为，给予警告；

- 对于使用失效医疗器械的行为，没收失效的医疗器械，

- 并处罚款10000元。

本处罚决定书自送达当事人之日起生效，当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，按照《翁源县非税收入罚款通知书》规定的方式缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向翁源县人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向韶关市武江区人民法院提起行政诉讼。

翁源县市场监督管理局

2023年7月3日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。