翁源县用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第三季度）
	序号
	监测点地址
	供水

单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测

时间
	监测指标
	检测结果评价


	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	龙仙镇建国路30号
	翁源县自来水有限公司第二水厂
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月09日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	2
	龙仙镇龙英路83号
	翁源县自来水有限公司第二水厂
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月11日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	3
	龙仙镇建设二路117号
	翁源县自来水有限公司第二水厂
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月09日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	4
	龙仙镇朝阳路186号
	翁源县自来水有限公司第二水厂
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月11日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	5
	龙仙镇环城北路64号
	翁源县自来水有限公司第二水厂
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月11日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	6
	龙仙镇环城北路369号
	翁源县自来水有限公司第二水厂
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月11日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	7
	龙仙镇德政路331号
	翁源县自来水有限公司第二水厂
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月11日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	8
	龙仙镇建设一路248号
	翁源县自来水有限公司第二水厂
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月11日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	9
	龙仙镇建设二路713号
	翁源县自来水有限公司第二水厂
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月09日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	10
	龙仙镇建设一路830号
	翁源县自来水有限公司第二水厂
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月11日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	11
	龙仙镇河口村委会
	翁源县自来水有限公司第二水厂
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月11日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	12
	铁龙镇铁龙大道西10号-8
	铁龙镇源泉供水有限公司
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月02日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	13
	新江镇民新路3号-3
	新江镇新街自来水公司
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月03日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	14
	翁城镇翁英路126号
	翁城德润自来水有限公司
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月04日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	15
	官渡镇华榕大道夜来香酒店旁
	翁源县山水自来水有限公司
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	16
	官渡镇赤桉北路2号
	官渡镇清泉自来水厂
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	17
	龙仙镇联群村
	龙仙镇联群村自来水工程
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月09日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	18
	周陂镇周心路28号
	翁源县龙泽水资源发展投资有限公司翁源周陂水厂
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	19
	坝仔镇坝始路50号
	坝仔镇镇街供水工程
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月07日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

	20
	江尾镇建设路62号
	江尾镇江尾片区供水工程
	翁源县疾病预防控制中心
	翁源县疾病预防控制中心
	2023年08月08日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。


注：1.水样采集、保存、运输及检验方法： 按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
    2.以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。



