| 附件2： 企业事业单位环境信息公开表（2023年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 |  |  |  |  |
| 单位名称 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 |  |  |  |
| 生产地址 | 翁源县翁城镇电源基地工业园 |  |  |  |
| 地理位置 | 113°39′2″，27°07′30″ |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| *联系方式 | 环保联系人 | 张丽梅 |  |  |
|  | 电话号码 | 13727554805 |  |  |
|  | 传真号码 | 0751——2616166 |  |  |
|  | 邮政编码 | 512627 |  |  |
| *生产经营和管理服务的主要内容 | 主要生产阀控式铅酸蓄电池 |  |  |  |
| *主要产品 | 产品名称 |  | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 阀控式铅酸蓄电池 |  | 千伏安时 | 2254653 |

二、排污信息

（一）废水污染物信息表

| *排放口信息 | 排放口编号 | 生活污水排放口 | 排放口名称 | DW001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | 执行园区污水处理厂进水协议标准限值 |  |  |
|  | 排放方式 | 间歇式排放 | 排放去向 |  |
|  | 允许排放的年废水总量（t/a) | / |  |  |
|  | 分布位置 |  |  |  |
|  | 排放污染物种类 |  |  |  |
| *污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准（限值） | 排放浓度（mg/L） | 排放总量（t） |
|  | 总氮 | 70 | 32.7 | 0.571 |
|  | PH值 | 6-9 | 8 | / |
|  | 悬浮物 | 400 | 32.5 | 0.583 |
|  | 氨氮 | 45 | 17.7 | 0.328 |
|  | 总磷 | 8 | 4.1 | 0.0708 |
|  | 化学需氧量 | 500 | 307.9 | 4.9 |
| *监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |
|  | 无超标 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

- 废气污染物信息表

| 排污口信息 | 废气执行标准 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484—2013）中表5铅蓄电池标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 连续排放 |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向 |
|  | DA002 | 小密装配车间 | 铅及其无机化合物 | 大气 |
|  | DA006 | 分板工段 | 铅及其无机化合物 | 大气 |
|  | DA008 | 涂板工段 | 铅及其无机化合物 | 大气 |
|  | DA010 | 合金工段 | 铅及其无机化合物 | 大气 |
|  | DA017 | 极板、装配车间 | 铅及其无机化合物 | 大气 |
|  | DA003 | 充电车间 | 铅及其无机化合物 | 大气 |
|  | DA014 | 充电车间 | 硫酸雾 | 大气 |
|  | DA015 | 充电车间 | 硫酸雾 | 大气 |
|  | DA016 | 充电车间 | 硫酸雾 | 大气 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量（t） |
|  | 铅及其无机化合物 | 0.5 | 0.15 | 0.08 |
|  | 硫酸雾 | 0.2 | 0.18 | 0.048 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |

（三）危险废物信息表          (单位：吨)

| 序号 | *废物名称 | *计划产生量 | *实际产生量 | *贮存量 | *规范转移量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏残渣 | 4 | 8.18 | 0 | 8.18 |
| 2 | 废机油 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.21 |
| 3 | 废铅渣泥 | 227 | 163.386 | 4.168 | 213.1765 |
| 4 | 废电池 | 43.606 | 23.093 | 10.792 | 48.695 |
| 5 | 废胶水 | 1.22 | 2.361 | 0.9906 | 2.03 |
| 6 | 废劳保 | 8 | 7.604 | 0.3876 | 8.495 |
| 7 | 废胶桶 | 6 | 3.641 | 0.6969 | 4.16 |
| 8 | 废布袋 | 0.4 | 2.76 | 0.12 | 2.95 |

（四）噪声污染物信息表

| *噪声执行标准 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)表1声环境功能区3类标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2023年2月6日 | 广东韶测第（23020601）号 | / |
|  | 2023年8月8日. | 广东韶测第（23080804）号 | / |

三、防治污染设施的建设和运行情况

（一）废水防治污染设施

| *设施名称 | 生产废水处理设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | / | 所在排放口名称 | / |
| *建设日期（年/月） | 2009.6 | *投运日期（年/月） | 2009.10 |
| 运营单位 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 |  |  |
| *设计处理能力（t/d) | 240t/d | *实际处理量（t/d) | 80 |
| *运行小时(h/d） | 8 |  |  |
| *处理工艺 |  |  |  |

0

（二）废气防治污染设施1

| *设施名称 | 铅烟排放口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA002 | 所在排放口名称 | 小密装配车间 |
| *建设日期（年/月） | 2009年6月 | *投运日期（年/月） | 2014.8 |
| 运营单位 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 20000 | *实际处理量(m3/h) | 11156 |
| *运行小时(h/d） | 16 |  |  |
| *处理工艺 | 滤筒式脉冲除尘+醋酸喷淋 |  |  |

（二）废气防治污染设施2

| *设施名称 | 铅尘排放口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA006 | 所在排放口名称 | 分板工段 |
| *建设日期（年/月） | 2009年11月 | *投运日期（年/月） | 2010年1月 |
| 运营单位 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 60000 | *实际处理量(m3/h) | 54652 |
| *运行小时(h/d） | 16 |  |  |
| *处理工艺 | 旋风除尘与+袋式除尘+醋酸喷淋 |  |  |

（二）废气防治污染设施3

| *设施名称 | 铅尘排放口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA008 | 所在排放口名称 | 涂板工段 |
| *建设日期（年/月） | 2009年9月 | *投运日期（年/月） | 2009年10月 |
| 运营单位 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 5000 | *实际处理量(m3/h) | 3950 |
| *运行小时(h/d） | 16 |  |  |
| *处理工艺 | 冲击式袋式除尘+醋酸喷淋 |  |  |

（二）废气防治污染设施4

| *设施名称 | 铅烟排放口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA010 | 所在排放口名称 | 合金车间 |
| *建设日期（年/月） | 2009年10月 | *投运日期（年/月） | 2009年11月 |
| 运营单位 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 8000 | *实际处理量(m3/h) | 6500 |
| *运行小时(h/d） | 16 |  |  |
| *处理工艺 | 旋流湿式除尘 |  |  |

（二）废气防治污染设施5

| *设施名称 | 铅尘排放口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA017 | 所在排放口名称 | 包板车间 |
| *建设日期（年/月） | 2019年6月 | *投运日期（年/月） | 2019年10月 |
| 运营单位 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 80000 | *实际处理量(m3/h) | 73500 |
| *运行小时(h/d） | 16 |  |  |
| *处理工艺 | 分片废气：旋风除尘+脉冲除尘；球磨、制粉废气：旋流湿式除尘；包片废气：旋风除尘+脉冲除尘；全自动、半自动焊接废气：脉冲除尘+旋流湿式除尘 |  |  |

（二）废气防治污染设施6

| *设施名称 | 酸雾排放口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA003 | 所在排放口名称 | 七号厂房电镀车间 |
| *建设日期（年/月） | 2009年6月 | *投运日期（年/月） | 2010年10月 |
| 运营单位 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 20000 | *实际处理量(m3/h) | 18560 |
| *运行小时(h/d） | 20 |  |  |
| *处理工艺 | 碱液喷淋 |  |  |

（二）废气防治污染设施7

| *设施名称 | 酸雾排放口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA014 | 所在排放口名称 | 充电车间 |
| *建设日期（年/月） | 2009年7月 | *投运日期（年/月） | 2009年11月 |
| 运营单位 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 35000 | *实际处理量(m3/h) | 32586 |
| *运行小时(h/d） | 20 |  |  |
| *处理工艺 | 碱液喷淋 |  |  |

（二）废气防治污染设施8

| *设施名称 | 酸雾排放口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA015 | 所在排放口名称 | 充电车间 |
| *建设日期（年/月） | 2009年7月 | *投运日期（年/月） | 2009年11月 |
| 运营单位 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 45000 | *实际处理量(m3/h) | 43250 |
| *运行小时(h/d） | 20 |  |  |
| *处理工艺 | 碱液喷淋 |  |  |

（二）废气防治污染设施9

| *设施名称 | 酸雾排放口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA016 | 所在排放口名称 | 充电车间 |
| *建设日期（年/月） | 2009年7月 | *投运日期（年/月） | 2009年11月 |
| 运营单位 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 45000 | *实际处理量(m3/h) | 41520 |
| *运行小时(h/d） | 20 |  |  |
| *处理工艺 | 碱液喷淋 |  |  |

（三）噪声防治污染设施

| 序号 | 设施名称 | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 制作或审批单位 | 批复日期 | 批复文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *建设项目环境影响报告 | 韶关市环境保护科学技术研究所 | 2008.9.23 | 翁环函（2008）25号 | *建设项目环境影响报告 |
| 2 | *环评批复文件 | 翁源县环境保护局 | 2008.9.23 | 翁环函（2008）25号 | *环评批复文件 |
| 3 | *竣工验收文件 | 翁源县环境保护局 | 2011.4. 28 | 翁环（验）审函（2011）4号 | *竣工验收文件 |
| 4 | *排污许可证 | 韶关市生态环境局 | 2022.9.2 |  | *排污许可证 |
| 5 | *环境影响报告批复 | 韶关市生态环境局 | 2023.6.16 | 韶环审（2023）44号 |  |

五、突发环境事件应急预案情况

| *环境事件应急预案编制情况 | 是否编制 | 是否备案 |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 是 |
| *突发环境事件应急预案电子版 | ..\突发环境应急预案\打印）年广东金悦诚蓄电池有限公司环境应急预案__.pdf |  |

六、环境自行监测情况

| *环境自行监测情况方案编制情况 | 是否编制 | 是否开展自行监测 |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 是 |
| *环境自行监测方案电子版 |  |  |

七、其他环境信息（选填）

| 项目名称 | 审核单位 | 审核时间 | 审核结果 | 文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 | 韶关市生态环境局 | 2024年 |  |  |
| ISO14001环境管理体系认证 | 兴原认证中心有限公司 | 2021年4月15日 | 通过 | 0350321E20156ROM |
| 清洁生产审核 | 韶关市生态环境局 | 2021年12月28日 | 通过 |  |
| 缴纳环保税情况 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注意：

1、带*项为必填项；

- 样表不足时，请自行复制扩展；

- 此表填好后需盖章，并扫描后和附件一起发至信息公开方；

- 此样表中灰色字体为指导样例，正式公开版需用正式字体（黑色）。