## Sheet1
数据月报表
2014-10-01
站点名称：翁源县清源污水处理厂 监控点：废水总排口 |  |  |  | 上报时间：2014-12-23
日期 | COD | COD排量 | pH | SS | 时隔流量 | 水流量 | 氨氮 | 氨氮排量
单位 | mg/l |  | - | mg/l | m3 | m3/h | mg/l
1 | 20.38 | 233.08 | 7.62 | 4.93 | 11316 | 139.92 | 4.8289 | 54.77
2 | 23.59 | 284.17 | 7.59 | 8.18 | 12101 | 127.18 | 4.8258 | 58.41
3 | 30.46 | 344.65 | 7.57 | 18.95 | 11480 | 149.78 | 4.8625 | 55.8
4 | 30.27 | 367.88 | 7.55 | 13.67 | 12215 | 141.81 | 4.6947 | 57.35
5 | 28.85 | 361.36 | 7.55 | 15.72 | 12572 | 153.88 | 4.7493 | 59.72
6 | 29.01 | 270.07 | 7.55 | 17.77 | 9314 | 141.1 | 4.596 | 42.92
7 | 29.35 | 325.92 | 7.58 | 10.39 | 11049 | 144.49 | 4.48 | 49.47
8 | 26.53 | 332.79 | 7.56 | 7.68 | 12533 | 155.56 | 4.3486 | 54.48
9 | 21.25 | 263.17 | 7.54 | 12.56 | 12433 | 157.82 | 4.1992 | 52.25
10 | 24.09 | 293.31 | 7.52 | 12.89 | 12270 | 143.46 | 4.0724 | 49.93
11 | 18.56 | 229.12 | 7.51 | 15.37 | 12341 | 155.98 | 3.9627 | 48.91
12 | 18.56 | 141.49 | 7.51 | 13.76 | 7616 | 130.53 | 3.9163 | 29.83
13 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 31.43 | 139.39 | 7.68 | 15.03 | 4492 | 136.48 | 4.083 | 18.37
23 | 18.58 | 232.12 | 7.71 | 17.35 | 12603 | 149.88 | 3.7071 | 46.71
24 | 11.4 | 130.77 | 7.7 | 15.04 | 11498 | 159.47 | 3.3594 | 38.55
25 | 9.5 | 96.66 | 7.68 | 14.55 | 10185 | 125.5 | 3.0712 | 31.33
26 | 14.34 | 169.94 | 7.65 | 14.73 | 11875 | 147.38 | 2.9602 | 35.15
27 | 27.88 | 354.32 | 7.64 | 12.97 | 12824 | 126.48 | 4.179 | 54.44
28 | 30.85 | 367.09 | 7.66 | 13.12 | 11991 | 144.38 | 5.4964 | 65.52
29 | 27.13 | 285.65 | 7.68 | 20.29 | 11399 | 162.96 | 5.7018 | 65.46
30 | 19.65 | 242.4 | 7.68 | 17.11 | 12258 | 154.48 | 4.5722 | 55.67
31 | 17.5 | 206.88 | 7.64 | 20.47 | 11801 | 147.59 | 5.1428 | 60.62
最小值 | 1.7 | 1.91 | 7.49 | 2.7 | 412 | 0 | 0.508 | 0.573
最大值 | 80.1 | 82.5 | 7.76 | 49.68 | 1469 | 191.2 | 14.824 | 14.6609
月均值 | 22.95 | 22.69 | 7.61 | 14.17 | 992.66 | 145.87 | 4.3715 | 4.3427
总计 |  | 5672.22 |  |  | 248166 |  |  | 1085.67
数据上传率（%） | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
制表人： |  |  | 审核人： |  |  |  | 审核时间：