## Sheet1
数据月报表
2014-06-01
站点名称：大宝山李屋拦泥坝 监控点：废水总排口 | [9 empty] | 上报时间：2014-12-23
日期 | COD | COD排量 | pH | 时隔流量 | 水流量 | 氨氮 | 氨氮排量 | 总铅 | 总铅排量 | 总镉 | 总镉排量 | 总砷 | 总砷排量 | 总锰 | 总锰排量 | 总锌 | 总锌排量 | 总铜 | 总铜排量
单位 | mg/l |  | - | m3 | m3/h | mg/l |  | mg/l |  | mg/l |  | mg/l |  | mg/l |  | mg/l |  | mg/l
1 | 15.5 | 250.76 | 7.96 | 16264 | 673.16 | 1.0394 | 16.83 | 0.0099 | 0.16 | 0.0053 | 0.09 | 0.0059 | 0.1 | 0.02 | 0.4 | 0.0814 | 1.31 | 0.0187 | 0.31
2 | 16.94 | 273.15 | 8.12 | 16102 | 670.16 | 1.1034 | 17.88 | 0.0202 | 0.33 | 0.0051 | 0.08 | 0.0063 | 0.1 | 0.04 | 0.68 | 0.1872 | 3.01 | 0.0249 | 0.4
3 | 17.24 | 235.13 | 8.16 | 13700 | 602.66 | 1.2842 | 16.9 | 0.019 | 0.22 | 0.005 | 0.07 | 0.0046 | 0.06 | 0.05 | 0.65 | 0.1907 | 2.18 | 0.0243 | 0.32
4 | 14.48 | 204.25 | 7.97 | 14280 | 643.52 | 0.9752 | 13.87 | 0.0197 | 0.24 | 0.0048 | 0.07 | 0.0041 | 0.06 | 0.03 | 0.35 | 0.3128 | 3.52 | 0.0261 | 0.37
5 | 19.94 | 87.08 | 8.05 | 4370 | 723.47 | 1.0487 | 4.6 | 0.0048 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.0046 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.0785 | 0.34 | 0.0115 | 0.05
6 | 15.13 | 11877.94 | 7.99 | 571943 | 534.58 | 1.0088 | 251.83 | 0.018 | 19.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 35.84 | 0.222 | 281.99 | 0 | 0
7 | 17.64 | 297.25 | 8.05 | 16802 | 700.03 | 1.0735 | 17.89 | 0.019 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.58 | 0.2187 | 3.61 | 0 | 0
8 | 17.32 | 303.01 | 7.79 | 17394 | 720.38 | 0.8559 | 14.98 | 0.0055 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.42 | 0.0593 | 1.01 | 0 | 0
9 | 18.01 | 179.49 | 7.7 | 10005 | 591.9 | 1.1049 | 11.44 | 0.0135 | 0.1 | 0.0015 | 0.01 | 0.0023 | 0.01 | 0.06 | 0.54 | 0.2606 | 1.67 | 0.0075 | 0.04
10 | 18.7 | 12836.61 | 7.13 | 632861 | 523.56 | 1.1771 | 809.6 | 0.0242 | 2.83 | 0.0031 | 0.03 | 0.0032 | 2.15 | 0.04 | 4.06 | 0.4829 | 31.56 | 0.027 | 11.8
11 | 13.51 | 191.01 | 8.1 | 14106 | 609.31 | 1.1865 | 16.57 | 0.0194 | 0.23 | 0.0042 | 0.06 | 0.0038 | 0.05 | 0.01 | 0.13 | 0.3834 | 4.11 | 0.0251 | 0.34
12 | 15.1 | 218.99 | 8 | 14421 | 633.35 | 0.9752 | 13.26 | 0.0216 | 0.26 | 0.0038 | 0.05 | 0.0031 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.421 | 4.98 | 0.0251 | 0.34
13 | 18.64 | 260.75 | 7.79 | 14394 | 625.66 | 1.1344 | 16.47 | 0.0152 | 0.19 | 0.0027 | 0.03 | 0.0033 | 0.05 | 0.07 | 0.67 | 0.4105 | 4.36 | 0.0611 | 0.71
14 | 14.07 | 190.92 | 8.01 | 700486 | 690.84 | 1.1701 | 1184.29 | 0.013 | 8.97 | 0.0014 | 3.11 | 0.0027 | 1.27 | 0.01 | 33.31 | 0.0904 | 67.59 | 0.0193 | 11.73
15 | 16.61 | 285.55 | 7.86 | 17159 | 713.39 | 0.9937 | 17.15 | 0.0294 | 0.51 | 0.0047 | 0.08 | 0.0024 | 0.04 | 0.02 | 0.36 | 0.1825 | 3.23 | 0.0242 | 0.42
16 | 12.61 | 172.25 | 7.89 | 14082 | 615.96 | 1.034 | 15.21 | 0.0376 | 0.48 | 0.0046 | 0.06 | 0.0027 | 0.04 | 0.03 | 0.44 | 0.2603 | 3.22 | 0.0224 | 0.31
17 | 12.99 | 186.64 | 7.7 | 14094 | 622.69 | 1.1238 | 16.85 | 0.0285 | 0.38 | 0.0045 | 0.06 | 0.0202 | 0.34 | 0.04 | 0.54 | 0.1309 | 1.68 | 0.0202 | 0.29
18 | 18.25 | 262.19 | 7.63 | 14314 | 647.05 | 1.1465 | 17.67 | 0.0268 | 0.38 | 0.0045 | 0.06 | 0.0365 | 0.62 | 0.06 | 0.53 | 0.094 | 1.29 | 0.0221 | 0.31
19 | 15.5 | 11191.21 | 7.92 | 765560 | 542.66 | 0.7141 | 667.02 | 0.0239 | 23.91 | 0.0044 | 3.22 | 0.0032 | 2.67 | 0.04 | 97.48 | 0.0906 | 112.39 | 0.0383 | 19.87
20 | 16.8 | 202.83 | 7.88 | 12641 | 537.58 | 0.9686 | 12.56 | 0.0348 | 0.33 | 0.0044 | 0.06 | 0.0029 | 0.04 | 0.03 | 0.46 | 0.1978 | 1.51 | 0.0549 | 0.74
21 | 16.76 | 282.39 | 7.94 | 16864 | 694.98 | 1.3196 | 22.41 | 0.0263 | 0.44 | 0.0044 | 0.08 | 0.0023 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.225 | 3.69 | 0.032 | 0.53
22 | 16.76 | 282.33 | 7.88 | 16796 | 700.77 | 1.152 | 19.41 | 0.0205 | 0.35 | 0.0046 | 0.08 | 0.0017 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0.2317 | 4 | 0.0265 | 0.45
23 | 19.44 | 259.63 | 7.87 | 12962 | 546.14 | 1.1286 | 13.41 | 0.0198 | 0.24 | 0.0044 | 0.06 | 0.003 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.1539 | 1.86 | 0.0225 | 0.29
24 | 17.8 | 242.19 | 8 | 13576 | 597.08 | 1.105 | 15.73 | 0.0153 | 0.2 | 0.0045 | 0.06 | 0.0024 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 0.131 | 1.6 | 0.0218 | 0.29
25 | 15.07 | 213.01 | 7.88 | 13891 | 615.33 | 0.8304 | 11 | 0.0148 | 0.2 | 0.0047 | 0.07 | 0.0177 | 0.28 | 0.02 | 0.2 | 0.1411 | 1.76 | 0.0217 | 0.3
26 | 15.27 | 216.27 | 7.66 | 14004 | 569.38 | 0.3584 | 5.01 | 0.0147 | 0.2 | 0.0046 | 0.06 | 0.0015 | 0.02 | 0.04 | 0.53 | 0.2164 | 3.11 | 0.0214 | 0.3
27 | 15.34 | 217.89 | 7.59 | 13945 | 639.32 | 1.0148 | 14.23 | 0.0249 | 0.35 | 0.0047 | 0.07 | 0.0007 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.3847 | 5.37 | 0.0195 | 0.27
28 | 17.76 | 280.78 | 7.89 | 16175 | 689.45 | 1.1901 | 19.11 | 0.0214 | 0.34 | 0.0046 | 0.07 | 0.0008 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.6187 | 9.24 | 0.0267 | 0.41
29 | 18.2 | 217.11 | 7.7 | 11952 | 666.11 | 0.9968 | 11.98 | 0.0167 | 0.2 | 0.0046 | 0.06 | 0.0009 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.684 | 8.2 | 0.0285 | 0.34
30 | 18.61 | 152.17 | 8.19 | 7754 | 530.27 | 1.074 | 7.38 | 0.0245 | 0.18 | 0.0047 | 0.04 | 0.0013 | 0.01 | 0.05 | 0.47 | 0.5355 | 3.65 | 0.0241 | 0.19
最小值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
最大值 | 24.61 | 12690.38 | 8.62 | 755959 | 791.3 | 1.851 | 1170.6333 | 0.0735 | 23.7371 | 0.0197 | 3.175 | 0.1542 | 2.6459 | 0.63 | 97.22 | 2.9581 | 281.8723 | 0.2624 | 19.4281
月均值 | 16.4 | 131.06 | 7.87 | 9448.28 | 631.34 | 1.0426 | 10.2571 | 0.0206 | 0.1949 | 0.0039 | 0.0243 | 0.0051 | 0.0254 | 0.03 | 0.56 | 0.2527 | 1.7976 | 0.0242 | 0.1611
总计 |  | 42070.8 |  | 3032897 |  |  | 3292.53 |  | 62.57 |  | 7.8 |  | 8.15 |  | 179.83 |  | 577.03 |  | 51.71
数据上传率（%）
制表人： | [5 empty] | 审核人： | [6 empty] | 审核时间：