广东省翁源县茂源糖业有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 广东省翁源县茂源糖业有限公司 | 组织机构代码 | 914402297148171196 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 翁源县官渡镇六里 | 地理位置 | 经度：113º58ʹ48ʺ 纬度：24º18ʹ26ʺ |
| 法定代表人 | 龙伟斌 | 联系电话 | 0751-2653339 |
| 环保负责人 | 段德雄 | 联系电话 | 0751-2652312 |
| 行业类别 | 制糖 | 邮政编码 | 512626 |
| 生产周期 | 每年12月中旬至第二年的1月底，生产周期约50天 | 电子邮箱 |  |
| 单位简介 | 广东省翁源县茂源糖业有限公司为韶关市重点农业龙头企业,现有员工326人，各类专业技术人员66人；现拥有日榨甘蔗3000吨生产线一条，日产食用酒精25吨生产线一条；主要产品有：李花牌白砂糖、赤砂糖、普通级食用酒精等,产品质量均达国家标准. | 污染源管理级别 | 国控 |

废水排放信息（2018年1－12月）

| 废水排放口编号 位置 | WS-SW001 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB21909-2008(表二) |  | ≤mg/L | mg/L, |  |
| 特征水污染物 | ＣＯＤ 氨氮 | COD | ≤100mg/L | 28.54mg/L | 200吨 |
| 核定年排放废水 总量 |  | 氨氮 | ≤10mg/L | 1.103 mg/L | 52.8吨 |
| 实际年排放废水 总量 | 193.12万吨 |  | ≤mg/L | mg/L |  |
| 排放方式和排放 去向 | 生产期连续排放 |  | ≤mg/L | mg/L |  |

废气排放信息（2018年1－12月）

| 废气排放口编号 位置 | 35吨锅炉（FQ-SW005） | 大气污染物 名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB13271-2014 | 二氧化硫 | 400mg/L | ND | 0.55吨 |
| 特征大气污染物 | 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 | 氮氧化物 | 400mg/L | 76mg/L | 61.2吨 |
| 排放方式和排放 去向 | 有组织排放 | 颗粒物 | 80mg/L | 72.5mg/L |  |

废气排放信息（2018年1－12月）

| 废气排放口编号 位置 | 20吨锅炉（FQ-SW006） | 大气污染物 名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB13271-2014 | 二氧化硫 | 400mg/L | 14.3mg/L | 0.55吨 |
| 特征大气污染物 | 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 | 氮氧化物 | 400mg/L | 82mg/L | 61.2吨 |
| 排放方式和排放 去向 | 有组织排放 | 颗粒物 | 80mg/L | 78.4mg/L |  |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 规定排放限值 | 昼间≤65，夜间≤55 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 |  | 实际监测数值 | 昼间≤62，夜间≤52 |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤泥 | 一般固废 |  | 2985吨 | 2985吨 |  | 用于作鱼饲料和肥料 |
| 锅炉沉灰 | 同上 |  | 479吨 | 479吨 |  | 作肥料用 |
| 炉渣 | 同上 |  | 47吨 | 47吨 |  | 用作蔗区道路维护 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测，手工 | 委托监测机构名称 | 广东中誉科诚检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 |  | 自行监测计划方案 | 广东省重点污染源监管信息平台 |
| 监测年度报告 | 广东省重点污染源监管信息平台 | 未自行监测原因 |  |
| 手工监测结果数据 | 广东省重点污染源监管信息平台 | 自动监测结果数据 | 韶关市污染源在线自动监控平台链接 |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.锅炉冲灰水治理回用系统 | 2003年11月 | 沉降、过滤 | 400m³/时 | 350m³/时 | 41天 | 正常 |
| 2.压榨除油池 | 2005年11月 | 上浮 | 100m³/时 | 85m³/时 | 41天 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、35吨锅炉水膜除尘 | 1989年11月 | 水膜除尘 | 100000m³/时 | 80000m³/时 | 41天 | 正常 |
| 2、20吨锅炉水膜除尘 | 2001年11月 | 水膜除尘 | 85000m³/时 | 60000m³/时 | 41天 | 正常 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理 能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 广东省翁源县糖厂扩建项目环境影响评价报告书 | 韶关市环科所 | 编写日期： 1989年11月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 锅炉冲灰水净化系统治理设施竣工验收报告 | 翁源县环境保护局 | （翁）环境监测（综）字（2005）第006号 | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 排污许可证 | 翁源县环境保护局 | 许可证编号：914402297148171196001Ｐ | 需要者与单位联系，依申请提供扫描件。 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 翁源县茂源糖业有限公司突发环境事件应急预案 备案号：440200－2016－021－L |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 翁源县茂源糖业有限公司突发环境事件风险评估报告 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 公司按《翁源县茂源糖业有限公司突发环境事件应急预案》的要求，已于2018年11月上旬组织了专项演练，对演练中存在的问题进行总结和改进。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无 |
| 落实整改要求情况 |  |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 | 广东省环境保护厅 | 2018年度 | 蓝牌 | 粤环 [2018] 58号 |
| 清洁生产审核 | 韶关市经信局 | 2016年度 | 三级 |  |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 |  |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | 及时、足额缴交每年度的排污费。 |
| 履行社会责任情况 | 已连续多年投入环保改造资金，在达标排放的基础上，降低外排废水、废气的浓度，已选用符合食用级的辅助材料。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 方针：以环保促发展，全力打造绿色企业。年度环保目标：废水、废气达标排放，废渣综合利用。成效：2017年度实现了废水、废气达标排放，废渣综合利用的目标。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 2015－2017年度投资255万元对制炼车间无滤布吸滤机系统、蒸发工段真空系统、两台锅炉麻石水膜除尘器进行改造，使外排废水、废气中的各项污染物浓度大幅降低，达到国家规定的排放标准。 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 2018年度综合利用滤泥2985吨，用作鱼饲料和肥料；锅炉沉灰479吨用作肥料；炉渣47吨用作蔗区道路维护。 |
| 年度资源消耗总量 | 水 193.12万吨/年，电 236万 度/年(自发电自用），糖蔗7.4624万吨。 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |

7