翁源县用户水龙头水质监测信息公开表（2018 年第二季度）

| 序号 | 监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翁源县龙仙镇解放路13号（翁源县综治信访维稳中心） | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮；砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮；砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、挥发酚、阴离合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，结果全部合格。 |  |  |
| 2 | 翁源县龙仙镇建国路30号（翁源中学生活区） | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 |  | 经检测，结果全部合格。 |  |  |
| 3 | 翁源县龙仙镇朝阳路418号（汕潮饭店） | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 |  | 经检测，结果全部合格。 |  |  |
| 4 | 翁源县龙仙镇建设二路86号（翁源县人民医院体检中心） | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 |  | 经检测，结果全部合格。 |  |  |
| 5 | 翁源县龙仙镇康乐路（标记茶餐厅） | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 |  | 经检测，结果全部合格。 |  |  |
| 6 | 翁源县龙仙镇环城北路105号（翁源县供水公司营业厅） | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 |  | 经检测，结果全部合格。 |  |  |
| 7 | 翁源县龙仙镇龙英路121号（雅园大酒店） | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 |  | 经检测，结果全部合格。 |  |  |
| 8 | 翁源县龙仙镇西城区(翁源县疾病预防控制中心) | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 |  | 经检测，结果全部合格。 |  |  |
| 9 | 翁源县龙仙镇建设一路733号（龙泰酒店） | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 |  | 经检测，结果全部合格。 |  |  |
| 10 | 翁源县龙仙镇滨河路3号(恒胜湖景客家文化酒店) | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 |  | 经检测，结果全部合格。 |  |  |
| 11 | 翁源县龙仙镇建设二路713号（翁源县公安局附城派出所） | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 |  | 经检测，结果全部合格。 |  |  |
| 12 | 翁源县龙仙镇环城北路369号（广东青云山药业有限公司） | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 |  | 经检测，结果全部合格。 |  |  |
| 13 | 翁源县龙仙镇河口村委会（翁源县龙仙镇河口村） | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 |  | 经检测，结果全部合格。 |  |  |
| 14 | 翁源县龙仙镇龙仙大道（锦绣山河） | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 |  | 经检测，结果全部合格。 |  |  |
| 15 | 翁源县龙仙镇建设二路283号（翁江新城） | 翁源县疾病预防控制中心 | 翁源县疾病预防控制中心 | 2018.05.16 |  | 经检测，结果全部合格。 |  |  |

注：1.水样采集、保存、运输及检验方法： 按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
   2.以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格